## Sheet1
项目 | 购买器材 | 规 格 | 数量 | 备 注
电工仪表安全使用（K11） | 钳形电流表 | 0.1—100A数字式 | 4
| 接地电阻测试仪 | ZC29B-1 | 4
| 直流单臂电桥 | QJ23A | 4
| 兆欧表 | 2500伏ZC11D-10 | 4
|  | 100伏ZC25-4 | 4
|  | 500伏zc25-3 | 4
安全工具 | 验电笔 | 10千伏 | 4
| 高压放电棒 | 10-35 | 3
| 防护眼镜 |  | 5
| 绝缘棒 | 4节6米 | 3
|  | 4节5米 | 3
| 携带三相短路接地线 | 1.5*3+7带地丁夹子 | 1
| 脚扣 |  | 2付
| 绝缘垫 | 1*5米整卷 | 2
电工安全标示的辨识（K13） | 各类标示牌 |  | 两副
安全操作技术（K2） | 模拟图版更新，开关柜修理及双重命名制作 |  | 1套
10kV高压开关柜的停（送）电操作（21） | 开关柜修理 | 出线柜负荷开关调换
10kV高压成套配电装置的巡视检查（K22） | 安全帽、戴绝缘手套和绝缘靴 |  | 各5套
10kV柱上变压器的停（送）电操作（K23） | 高压变压器 | S1110kV/0.430kVA | 1 | 需要安装
| 跌落式熔断器 | RW12-12/200A | 4
| 高压熔丝 | 200A | 20根
| 配电箱 | 2路线电容补偿 | 1
| 避雷器 | 10千伏氧化锌 | 3
| 接地妆及引线 |  | 1
| 工程安装调试 | 立杆，安装金具等
变压器绝缘测量（K26） | 变压器 | S11-M-160KVA 10/0.4 | 1台
| 变压器工程安装 |  | 1套
导线在绝缘子上绑扎（K29） | 保护接地线 |  | 1
| 高空防坠器 | 15米 | 2
| 双钩紧线器 |  | 2
| 液压钳 | YQK-240/300 | 1
| 手板葫芦 | 1吨0.75T手动倒链3米1.5m2 | 1
| 卡线器 |  | 2
| 地线卡线器 |  | 2
| 线路金具, |  | 1台
| 导线，电缆 |  | 1套
| 海绵垫 | 高密加厚 | 1套
结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害（K32） | 安全带及安全护栏等 | 1.2米*3米 | 各5套
触电急救 | 模拟人 | CPR480 | 2个
| 灭火器 |  | 10个